# Администрация городского поселения «Борзинское»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» мая 2017 г.             		                                                                  № 363

город Борзя

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Борзинское» на 2017-2026 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 17, 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, ст. 34, 38 Устава городского поселения «Борзинское», Администрация городского поселения «Борзинское» постановляет:

- Утвердить муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Борзинское» на 2017-2026 годы, согласно приложения.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации городского поселения «Борзинское».

3.      Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и экономического планирования администрации городского поселения «Борзинское» - В.А. Секисова.

Глава городского поселения «Борзинское»          		             Н. Н. Яковлев

ПАСПОРТ

Муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения  «Борзинское» 
на 2017 – 2026 гг.

| Наименование муниципальной Программы: | Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Борзинское» на период 2017-2026 гг. (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». |
| Основные разработчики Программы: | Администрация городского поселения «Борзнское» |
| Цель Программы: | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребностей жилищного строительства, повышения качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы: | - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; - обеспечение возможности подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости; - замена устаревшего и изношенного оборудования; - внедрение новых технологий; - привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры; - снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг. |
| Срок реализации Программы: | 2017 - 2026 г.г. |
| Объемы финансирования: | Прогнозный объем финансирования программы составляет – 78 083,5 млн. руб. в том числе: 2017г. – 5 360,2 тыс. руб., 2018г. – 32 832,7 тыс. руб., 2019г. – 11 150,1 тыс. руб., 2020г. – 3 716,7 тыс. руб., 2021г. – 5 582,4 тыс. руб., 2022г. – 10 971,5 тыс. руб., 2023г. – 5 000,0 тыс. руб. 2024г. – 1 284,7 тыс. руб. 2025г. – 171,1 тыс. руб. 2026г. – 567,7 тыс. руб. |
| Исполнители Программы: | Организации коммунального комплекса городского поселения «Борзинское». |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения позволит к 2026 году: - обеспечить возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения объектов жилищного и гражданского строительства; - обеспечить устойчивую работу систем водоснабжения и водоотведения; - осуществить строительство централизованного водоснабжения и водоотведения вновь застраиваемых жилых территорий; - снизить степень износа основных фондов предприятия жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Борзинское» 50 %; - снизить аварийность на водопроводных сетях до 3,2 повреждений на 1км в год; - снизить аварийность на канализационных сетях до 3.2 повреждений на 1 км в год; - уменьшить потери при транспортировке воды до потребителей на 10%; - провести присоединение 2 и 3 очереди мкр. Борзя-2 и Борзя-3 на очистных сооружениях ; - улучшить качественные показатели услуг водоснабжения и водоотведения; - снизить эксплуатационные расходы на электричество на 10%, требуемое для перекачки, а также на реагенты, необходимые в процессе водоподготовки; - обеспечить требование всех экологических нормативов, в связи с применением новых эффективных технологий очистки сточных вод и обработки осадка; - разработать программу выполнение энергосберегающих мероприятий; - увеличить процент населения городского поселения, обеспеченного централизованным водоснабжением и водоотведением. Реализация мероприятий по развитию системы теплоснабжения позволит к 2026 году: - увеличить тепловые нагрузки системы теплоснабжения; - произвести модернизацию магистральных тепловых сетей; - построить строительство новых магистральных тепловых сетей; - снизить уровень аварийности на тепловых сетях к 2026 году на % к уровню 2016 года; - снизить процент износа тепловых сетей и оборудования за 10 лет на %; - провести модернизацию котельных. Реализация мероприятий по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов (ТБО) позволит: - ввести в эксплуатацию полигон ТБО. Проведения энергосберегающих мероприятий жилищного фонда позволит: - решить комплекс задач, связанных с повышением энергоэффективности жилищного фонда. |
| Система организации контроля за исполнением Программы: | Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией городского поселения «Борзинское». |

Введение

Территория городского поселения «Борзинское» характеризуется холмисто-горным рельефом с большим перепадом высот. Характерное расположение городского поселения накладывает особенности в эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Тенденции последнего времени свидетельствуют о том, что в городском поселении частично развивается жилищно-гражданское строительство с освоением, как старых, раннее занятых площадей, так и новых. Все это подтверждает необходимость системного программного подхода к обеспечению развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения  «Борзинское» 2017- 2026 гг. разработана во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и предусматривает развернутый план действий, направленный на обеспечение потребностей жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории  городского поселения  «Борзинское».

Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для комплексного жилищного строительства, обеспечения ресурсо- и энергосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений.

Программа станет основанием для осуществления бюджетной политики городского поселения «Борзинское» в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечения целевых средств краевого и федерального бюджетов.

На основании Программы будут формироваться инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем водоснабжения и водоотведения, систем теплоснабжения и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, являющиеся важнейшим элементом системы тарифного регулирования.

Результатом реализации Программы будет строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры. В результате повысится качество предоставляемых услуг, улучшится экологическая ситуация на территории района, экономия топливно-энергетических ресурсов и финансовых средств, будет обеспечена возможность осуществления жилищного и гражданского строительства.

- Развитие систем водоснабжения и водоотведения

Системы водоснабжения и водоотведения являются важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития хозяйства поселений района.

Необходимость дальнейшего строительства и модернизации систем водоснабжения и водоотведения обусловлена потребностями жилищного строительства, ужесточающимися требованиями к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления, сведение к минимуму затрат и потерь.

  - Система водоснабжения.

Подавляющее большинство потребителей городского поселения «Борзинское» (порядка 60 %) получают услугу холодного (централизованного) водоснабжения от предприятий ЖКХ остальная часть населения пользуется услугами – подвоза воды транспортом (водовозками). Подъем  воды в городском поселении производится из подземных скважин.

Уровень износа водозаборов (насосные станции), зданий и магистральных водоводов приближается к 70 %. Качество питьевой воды централизованного водоснабжения  удовлетворяет  санитарно-гигиеническим требованиям.

Поступающая в распределительную сеть вода на водозаборах обеззараживается гипохлоритом натрия. Общая одиночная протяженность водопроводных сетей городского поселения – 36,75  км. В том числе нуждается в замене 13,31  км. и строительство новых  сетей 6,9  км.

Основными проблемами водоснабжения городского поселения «Борзинское» являются:

- отсутствие станции второго подъема вода со скважин в районе ЦРБ подается насосами до потребителя.

- износ основных водоводов, большинства уличных водопроводов, составляющий до 70 %.

- отсутствие станции очистки питьевой воды с блоком обеззараживания общей производительностью 2100 м/куб в сутки.

Техническое состояние системы водоснабжения

Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется высокой степенью износа зданий, водопроводных сетей и технологического оборудования. Динамика износа, средняя по городскому поселению «Борзинское» за последние три года приведена в таблице 1.

Табл. 1

Динамика износа функциональных элементов 
системы водоснабжения

| Наименование объекта | Процент износа (%) |
| --- | --- |
|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Оборудование | 50 | 65 | 60 |
| Здания насосных станций | 90 | 90 | 90 |
| Водопроводные сети | 70 | 70 | 70 |

В целом ряде случаев высокая степень износа зданий и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций. Из-за осадочных явлений здания и сооружения подвержены деформации. В основном используемое оборудование и технологии устарели (70-80 годов), что приводит к  отсутствию экономии ТЭР и низкой производительности.

Аварийность на водопроводных сетях превышает  0,3 аварии на 1 км сетей в год.

Ликвидация последствий аварийных повреждений в зимних условиях и глубиной прокладки вызывает в ряде случаев затраты, в виду расположенными над коллекторами автомобильных асфальтированных дорог, линий электропередач, участки имеющие различных собственников, трубопроводы выполнены чугуном чеканкой стыков свинцом, что приведет к замене этих участков на другие материалы, (переходные муфты). Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;

- недостаточная степень техногенной надежности;

- использование устаревших технологий водоочистки;
- высокая ресурсоемкость производства;

- отсутствие резерва мощности;
- низкая степень автоматизации производственных процессов;
- низкая энергоэффективность оборудования;
- низкая надежность источника энергоснабжения;
- высокие показатели аварийности на сетях;
- высокие потери воды при транспортировке;
- отсутствие резервных и кольцевых водопроводных линий;
- отсутствие резервного источника водоснабжения;
- в большинстве городского поселения отсутствует централизованное водоснабжение.

- отсутствие водонапорных башен.

- отсутствие водонапорных колонок в районе частного сектора.

1.2 Система водоотведения.

Система водоотведения городского поселения «Борзинское» осуществляется сбор, транспортировку, очистку, обеззараживание сточных вод, поступающих от населения и промышленных предприятий, с помощью напорных и самотечных коллекторов, а так же вывоз ассенизационными машинами  на поля фильтрации.

Система канализации в городском поселении «Борзинское», в общем, представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на четыре составляющих:

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, не нормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий по самотечным напорным коллекторам на городские поля фильтрации;

- неорганизованное поступление в сети канализации стоков ливневых и талых вод при отсутствии  системы ливневой канализации;

- не осуществляется механическая, химическая и биологическая очистка поступивших сточных вод   в водные объекты;

- обработка и утилизация осадков сточных вод в поля фильтрации.

Транспортировка сточных вод до полей фильтрации осуществляется канализационными сетями, общей протяженностью 24,66 км, и перекачивающей  насосной станции, около 2,8 км. канализационных сетей нуждается в замене 6,38 км. Очищенные сточные воды сбрасываются по отводным трубопроводам в  нескольких десятках метров от береговой линии реки Борзя. Мощности системы водоотведения на настоящий момент задействованы на 75 %. Сети водоотведения выполнены в основном из чугунных и стальных труб и имеют износ 79 %. Износ полей фильтрации составляет 89 %.

Техническое состояние системы водоотведения

Техническое состояние системы водоотведения характеризуется высокой степенью износа зданий, канализационных сетей и технологического оборудования. Динамика износа за последние три года приведена в таблице 2.

Табл. 2

Динамика износа функциональных элементов 
системы водоотведения

| Наименование объекта | Процент износа |
| --- | --- |
|  | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| Канализационные сети | 77 | 78 | 79 |
| Канализационно-насосные станции | 50 | 52 | 53 |

Аварийность на канализационных сетях превышает 0,2 аварий на 1 км сетей в год.

Основные проблемы функционирования системы водоотведения:

- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;
- недостаточная степень техногенной надежности;
- небезопасная система обеззараживания стоков;
- низкая степень автоматизации производственных процессов;
- низкая энергоэффективность оборудования;
- применяемые технологии не обеспечивают очистку стоков до значений предельно допустимой концентрации;
- критическое состояние люкового хозяйства.

Анализ состояния систем водоснабжения и водоотведения выявил ряд проблем, носящих системный характер и оказывающих решающее влияние как на обеспечение отдельных качественных и количественных параметров системы водоснабжения, так и на работоспособность системы в целом: высокая степень износа зданий, сооружений, оборудования, водопроводных и канализационных сетей, применение устаревших технологий (в том числе экологически опасных), низкая производительность и энергоэффективность оборудования, высокие непроизводственные потери ресурсов, низкая степень автоматизации производственных процессов.

По результатам проведенного анализа сформирован план мероприятий Программы, направленный на решение проблем систем водоснабжения и водоотведения (Приложение 1).

Мероприятия сформированы с учетом потребности района в услугах водоснабжения и водоотведения, требуемым уровнем качества и надежности работы систем водоснабжения и водоотведения при соразмерных затратах и экологических последствиях.

Реализация плана мероприятий Программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения позволит:

- обеспечить возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения объектов жилищного и гражданского строительства на территории городского поселения; 
- обеспечить устойчивую работу систем водоснабжения и водоотведения;
- осуществить реконструкцию централизованного водоснабжения и водоотведения;
- проложить  6,9 км водопроводных сетей;
- проложить   4,5 км канализационных сетей;
- снизить степень износа основных фондов предприятия на 40 %;

- снизить аварийность на водопроводных сетях до 2 повреждений на 1 км в год;

- снизить аварийность на канализационных сетях до 1 повреждения на 1 км в год;
- уменьшить потери при транспортировке воды до потребителей до минимума;

- обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоснабжения и водоотведения;

- осуществить запуск модульных очистных сооружении, уйти от полей фильтрации;

- улучшить качественные показатели услуг водоснабжения и водоотведения;

- снизить эксплуатационные расходы на электричество на 5,3 %, требуемое для перекачки, а также на реагенты, необходимые в процессе водоподготовки;

- исключить возможность срыва водоснабжения и водоотведения в отдельных поселениях из-за поломки оборудования;
- обеспечить требование всех экологических нормативов, в связи с применением новых эффективных технологий очистки сточных вод и обработки осадка;

- осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий;
- увеличить процент населения городского поселения, обеспеченных централизованным водоснабжением и водоотведением.

-разработать проектную документацию на ультрафиолетовую станцию.

2. Развитие системы теплоснабжения

В городском поселении «Борзинское» существует два типа источников теплоснабжения: централизованное и индивидуальное. Централизованное теплоснабжение осуществляется от 3-х котельных находящихся в муниципальной собственности. Основные котельные городского поселения: «Центральная»  - проектной мощностью    30   Гкал/ч., «Госпиталь» - проектной мощностью 11   Гкал/ч., «Модульная» - проектной мощностью  15,5   Гкал/ч.  В настоящее время на данных котельных мощности загружены на 100%.

Средний износ оборудования котельных – 71-80 %, тепловых сетей – 69 %.

Основными задачами Программы в сфере теплоснабжения являются:

- повышение надежности и энергоэффективности работы системы теплоснабжения;

- повышение качества  коммунальных   услуг, предоставляемых потребителям;
       Достижение поставленных целей возможно при реализации мероприятий на тепловых сетях и котельных. В приложении № 2 приводится перечень, сроки, ожидаемая стоимость и ежегодные затраты выполнения мероприятий по строительству и модернизации системы теплоснабжения.

Для обеспечения увеличивающегося отпуска тепла потребителям от источников централизованного теплоснабжения, планируется строительство 5 км новых и модернизация 4,8 км существующих тепловых сетей. Реализация мероприятий позволит снизить процент износа тепловых сетей и оборудования за 10 лет на 30 %, снизить уровень аварийности на тепловых сетях к 2020 году на 2 % к уровню 2010 года.

Планом мероприятий по строительству и модернизации котельных  и системы теплоснабжения предусмотрено сокращение (консервация) количества ряда мелких котельных на территории населенных пунктов. 
Модернизация оборудования котельных позволит внедрить энергосберегающие технологии с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой энергии.

В план мероприятий по развитию системы теплоснабжения городского поселения включены объекты капитального строительства и реконструкции муниципальной собственности – 3 котельных высокой производительности ГП «Борзинское».

Реализация предусмотренных Программой мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения позволит существенно повысить надежность теплоснабжения потребителей, увеличить срок эксплуатации трубопроводов, соответственно, снизить затраты на их эксплуатацию, улучшить экологическую обстановку в районе и даст возможность подключить дополнительно к системе теплоснабжения объекты нового строительства и объектов не подключенных ранее.

3. Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

На основании Федерального закона от 6.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация утилизации и переработки бытовых отходов относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований (районов).

В настоящее время утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов от всех категорий потребителей  на территории городского поселения «Борзинское» не осуществляется.

Основные проблемы отсутствия полигонов ТБО:

- быстрое наполнение свалок ТБО из-за большого объема и малой плотности размещаемых отходов;
- отрицательные факторы для окружающей среды: выделение неприятного запаха, разброс отходов ветром, самопроизвольное возгорание свалок, бесконтрольное образование метана и неэстетичный вид. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является одной из наиболее серьезных экологических проблем городского поселения «Борзинское».

Одной из проблем деятельности городского поселения «Борзинское» является отсутствие средств на проектирование, строительство полигона твердых бытовых отходов на территории ГП «Борзинское»   для складирования мусора, бытовых и производственных отходов.

Основными задачами решения проблемы  управления отходами являются:

-минимизация количества образующихся отходов;

-максимально возможное вовлечение отходов  в хозяйственный оборот и их материально-энергетическая  утилизация, как техногенного сырья;

-изыскание  экологически безопасных методов  переработки отходов с наименьшими  экономическими затратами.

Увеличение темпов накопления отходов связано с изменениями  качественного состава  бытовых отходов. Это обуславливает  повышение требований к  санитарному содержанию городских территорий, а именно к состоянию полигона.

Для соблюдения данных требований  и получения эффективных результатов необходимо  организовать  систему утилизации отходов.

4. Повышение энергоэффективности жилищного фонда

Общая площадь жилищного фонда городского поселения «Борзинское» составляет:                тыс. м²., площадь жилых помещений ветхих и аварийных жилых домах составляет:             тыс.м².

Для улучшения ситуации в жилищном секторе городского поселения «Борзинское» необходимо решить комплекс задач, связанных с повышением энергоэффективности жилищного фонда. Среди них особое место занимает задача сбережения ресурсов в жилищном секторе. Сегодня восемьдесят процентов стоимости жилищно-коммунальных услуг - это стоимость ресурсов, поступающих в наши дома через сетевые системы -  электричества, воды, тепловой энергии. При этом потребители, так или иначе, оплачивают все потери ресурсов.

Повышение энергоэффективности и внедрение энергоресурсосберегающих технологий является стратегической задачей для экономики. К этому побуждает как постоянный рост цен на энергоносители, так и увеличивающийся объем выбросов двуокиси углерода, что негативно влияет на климат и окружающую среду. Хотя наша страна с ее природными богатствами полностью обеспечивает свои внутренние энергетические потребности за счет собственных ресурсов, но все запасы имеют предел.

Текущее состояние жилищного фонда в городском поселении «Борзинское» объективно требует вложения весьма значительных средств в текущий и капитальный ремонт, на который не хватает средств платежей граждан.

В приложении № 4 приводятся сроки, ожидаемая стоимость и ежегодные затраты выполнения мероприятий по энергосбережению жилищного фонда городского поселения «Борзинское».

4. Сводная оценка финансовых потребностей Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период 2017 - 2026 гг.

| № п/п | Перечень систем коммунальной инфраструктуры | Общая потребность в финансировании Программы, млн. руб. | Потребность в финансировании по годам, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Водоснабжение | 29 657,2 | 4 811,3 | 20 838,3 | 4 007,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Водоотведение | 14 635,9 | 548,9 | 499,0 | 4 200,1 | - | - | 9 388,0 | - | - | - | - |
| 3. | Теплоснабжение | 25 090,4 | - | 11 495,4 | 2 442,4 | 3 016,7 | 4 582,4 | 83,5 | - | 1284,7 | 171,1 | 567,7 |
| 4. | Утилизация (захоронение) ТБО | 3 700,0 | - | - | 500,0 | 700,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 5 000,0 | - | - | - |
| 5. | Жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 78 083,5 | 5 360,2 | 32 832,7 | 11 150,1 | 3 716,7 | 5 582,4 | 10 971,5 | 5 000,0 | 1284,7 | 171,1 | 567,7 |

Общая потребность в финансировании Программы на период 2017- 2026 гг. составляет 78 083,5тыс. руб.

Основными источниками финансирования являются:
- средства федерального и  краевого бюджетов; 
- средства бюджета городского поселения «Борзинское»;
- средства городского поселения;

- средства предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Заключение

Принятие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Борзинское» на 2017-2025 гг. и выполнение предусмотренных ей мероприятий позволит обеспечить:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями городского поселения  «Борзинское»;

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское строительство;

- повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

- улучшение экологической ситуации на территории городского поселения  «Борзинское»;

- принятие инвестиционных программ и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;

- создание основания для осуществления бюджетной политики городского поселения  «Борзинское» в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечения целевых средств краевого и федерального бюджетов, средств частных инвесторов;

- повышение степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение современных технологий и энергоэффективности.

Приложение №1
к Программе комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
 городского поселения «Борзинское» на 2017-2026 гг.

План мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения на период 2017-2026 гг.

| № | Наименование мероприятий | Объем инвестиций млн. руб. | Объем инвестиций по годам, млн. рублей | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1.1 | Реконструкция существующих водозаборных скважин с заменой насосного оборудования | 1163,2 | 387,7 | 387,7 | 387,7 | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности и бесперебойности подачи воды |
| 1.2 | Строительство станции второго подъема производительностью 5400м3/сутки | 4253,4 | 4253,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Повышение надежности питьевого водоснабжения города, использование энергоэффективных технологий при водоподготовке. |
| 1.3 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ЖД СК 15 | 1431,7 | - | 1431,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | Замена изношенных сетей, увеличение пропускной способности, сокращение до минимума возможных ЧС |
| 1.4 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Свердлова ТК 56 | 1033,5 | - | 1033,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Замена изношенных сетей, увеличение пропускной способности, сокращение до минимума возможных ЧС |
| 1.5 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Партизанская СК 20 | 588,0 | - | 588,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Замена изношенных сетей, увеличение пропускной способности, сокращение до минимума возможных ЧС |
| 1.6 | Проектные и строительно-монтажные работы по оборудованию приборами учета воды источников водоснабжения | 575,8 | - | 135,2 | 440,6 | - | - | - | - | - | - | - | Для контроля потребления воды |
| 1.7 | Строительство ограждения Городского водозабора из ЖБИ освещение и пропускной пункт ворота сигнализация | 11058,2 | - | 11058,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении |
| 1.8 | Строительство ограждения Горка водозабора из ЖБИ освещение и пропускной пункт ворота сигнализация | 3062,4 | - | 3062,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении |
| 1.9 | Реконструкция водозаборных будок ул.Ведерникова | 170,2 | 170,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности и бесперебойности подачи воды |
| 2 | Реконструкция водозаборных будок ул. Партизанская | 169,6 | - | 169,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности и бесперебойности подачи воды |
| 2.1 | Реконструкция водозаборных будок ул. Первомайская | 193,1 | - | - | 193,1 | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности и бесперебойности подачи воды |
| 2.2 | Проектные и строительные работы по строительству новых водонапорных сетей к объектам нового строительства и новых потребителей ø 291 ПЭ данные территории расположены по улицам Магистральная, Чапаева, Набережная, П.Осипенко, Кирова, Лунная, Подгорная, Свердлова, Калинина, Степная, 8Марта, Забайкальская, Луговая, Комсомольская, Журавлева, Ведерникова, Метелица, Пушкина, Советская, Фрунзе, Декабристов, Б.Хмельницкого, Автомобильная, Фадеева, Матросова, Оранжерейная, Тенистая, Полевая, Байкальская, Новая, Мира, Молодежная, Парфенова, Бульварная, Нешкова, Торговая, Осенняя. | 5958,2 | - | 2972,0 | 2986,2 | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности и бесперебойности подачи воды |
| ИТОГО по мероприятиям водоснабжения | 29 657,2 | 4 811,3 | 20 838,3 | 4 007,6 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 2.3 | Ремонт ассенизационного транспорта спецмашин КАМАЗ- 55102 грузовой ассенизационный номер А644ТС | 548,9 | 548,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение экологической безопасности |
| 2.4 | Ремонт транспорта КАМАЗ- 6511 автоцистерна Е098РЕ | 229,7 | - | 229,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение экологической безопасности |
| 2.5 | Ремонт транспорта КО-520 номер АО058О | 269,3 | - | 269,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение экологической безопасности |
| 2.6 | Строительство канализационного коллектора ул.Советская,30 до ул.Лазо КК-24 | 4 200,0 | - | - | 4 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | Безопасность в эпидемиологическом отношении |
| 2.7 | Строительство канализационного коллектора ул.Метелица, Карла-Маркса, Комсомольская, ø 31544 колодца ПЭ ул.Лазо КК-24 | 9 388, 0 | - | - | - | - | - | 9 388,0 | - | - | - | - | Безопасность в эпидемиологическом отношении |
| ИТОГО по мероприятиям водоотведения | 14635,9 | 548,9 | 499,0 | 4200,1 | - | - | 9388,0 | - | - | - | - |  |
|  | Проектные работы по мероприятиям водоснабжения и водоотведения: |
| 2.5 | Проектные работы по водоснабжению и водоотведению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по проектным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2
к Программе комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского поселения

«Борзинское» на период 2017-2026 г.г.

План мероприятий по развитию системы теплоснабжения на период 2017-2026 гг.

| № | Наименование мероприятий | Объем инвестиций млн. руб. | Объем инвестиций по годам, млн. рублей | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
| 1.1 | Переподключение здания общежития по адресу Пушкина,2 | 1258,0 | - | 1258,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | Предоставление услуг населению, использование энергоэффективных технологий. Ликвидация ЧС |
| 1.2 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-96 ул. Карла Маркса до здания тех.Библиотека | 284,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284,9 | Увеличение срока эксплуатации и минимум потерь теплоносителя в трубопроводах за счет внедрения энергосберегающих технологий |
| 1.3 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-94 ул.К.Маркса до ж/д №48 ул.Пушкина | 153,5 | - | - | 153,5 | - | - | - | - | - | - | - | Увеличение срока эксплуатации и минимум потерь теплоносителя в трубопроводах за счет внедрения энергосберегающих технологий и создание условий вновь вводимых объектов |
| 1.4 | Установка тепловой камеры У-ОО-ОО ул.Савватеевская на территории Центральной котельной | 171,1 | - | - | - | - | - | - | - |  | 171,1 | - | Увеличение срока эксплуатации и минимум потерь теплоносителя в трубопроводах за счет внедрения энергосберегающих технологий и создание условий вновь вводимых объектов |
| 1.5 | Капитальный ремонтТК-28А и ответвление к дому №14 ул.Б.Хмельницкого | 312,7 | - | - | - | - | 312,7 | - | - | - | - | - | Увеличение срока эксплуатации и сокращение потерь теплоносителя в трубопроводах |
| 1.6 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-114 ул.Гурьева до жилых домов №4,5,6. | 186,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186,5 | Замена изношенных сетей. Увеличение срока эксплуатации. Энергоэффективность. |
| 1.7 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-115 ул.Гурьева через ТК-114 и ТК-113 до тепловой камеры УТ-26 | 421,2 | - | - | - | - | - | - | - | 421,2 | - | - | Увеличение срока эксплуатации и сокращение потерь теплоносителя в трубопроводах за счет внедрения энергосберегающих технологий, сокращение до минимума возможных ЧС. Замена изношенных сетей |
|  | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-121 до жилых домов ул.Гурьева №16 | 94,3 | - | - | - | 94,3 | - | - | - | - | - | - | Увеличение срока эксплуатации и сокращение потерь теплоносителя в трубопроводах за счет внедрения энергосберегающих технологий, сокращение до минимума возможных ЧС. Замена изношенных сетей |
|  | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-120 до жилых домов ул.Гурьева №15 | 83,5 | - | - | - | - | - | 83,5 | - | - | - | - | Увеличение срока эксплуатации и сокращение потерь теплоносителя в трубопроводах за счет внедрения энергосберегающих технологий, сокращение до минимума возможных ЧС. Замена изношенных сетей |
|  | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-120 до жилых домов ул.Гурьева №13,14 | 96,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,3 | Увеличение срока эксплуатации и сокращение потерь теплоносителя в трубопроводах за счет внедрения энергосберегающих технологий, сокращение до минимума возможных ЧС. Замена изношенных сетей |
| Итого по тепловым сетям | 3062,0 | - | 1258,0 | 153,5 | 94,3 | 312,7 | 83,5 | - | 421,2 | 171,1 | 567,7 |  |
| 2. КОТЕЛЬНЫЕ |
| 2.1 | Капитальный ремонт насосной группы 1-го и 2-го контура Центральной котельной | 1612,0 | - | 1612,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Повышение надежности энергосбережения, снижение энергоемкости производства, ликвидация возможных аварийных ситуаций |
|  | Установка доп. пластинчатого теплообменного аппарата «Редан-62» Центральной котельной | 1351,9 | - | - | - | 1351,9 | - | - | - | - | - | - | Повышение надежности энергосбережения, снижение энергоемкости производства, ликвидация возможных аварийных ситуаций |
|  | Ремонт 1-го и 2-го подъема и здания дробильного отделения. Центральной котельной | 3837,5 | - | - | - | - | 3837,5 | - | - | - | - | - | Повышение надежности энергосбережения, снижение энергоемкости производства, ликвидация возможных аварийных ситуаций |
| 2.2 | Капитальный ремонт водогрейных котлов №2,5. Модульной котельной | 1560,1 | - | 1560,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Повышение надежности энергосбережения, снижение энергоемкости производства, ликвидация возможных аварийных ситуаций |
| 2.4 | Замена воздухоподогревателей на котлах №3,5 Модульной котельной | 1152,4 |  |  | 1152,4 |  |  |  |  |  | - | - | Замена изношенного оборудования, повышение надежности, энергосбережения, ликвидация возможных ЧС |
| 2.5 | Ремонт с заменой насосной группы 1-го и 2-го контура, установка устройства плавного пуска на 2-й контур Модульной котельной | 1664,5 | - | - | - | 1664,5 | - | - | - | - | - | - | Замена изношенного оборудования, котлов, повышение надежности, энергосбережения, ликвидация возможных ЧС. Предполагаемый прирост нагрузки. |
|  | Бурение скважины, устройство БЗПВ | 863,5 | - | - | - | - | - | - | - | 863,5 | - | - | Повышение надежности, энергосбережения, ликвидация возможных ЧС. Предполагаемый прирост нагрузки. |
| 2.6 | Капитальный ремонт водогрейных котлов №4,6 марки КВр-1,74-95 КБ. Котельная Госпиталь | 865,3 | - | 865,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Замена изношенного оборудования, повышение надежности, энергосбережения. |
| 2.7 | Замена котла №5. Котельная Госпиталь | 1136,5 | - | - | 1136,5 | - | - | - | - | - | - | - | Замена изношенного оборудования, котлов, повышение надежности, энергосбережения, ликвидация возможных ЧС. Предполагаемый прирост нагрузки. |
| 2.8 | Разработка проекта по монтажу топливоподачи 2-го подъема. Котельная Госпиталь | 432,2 | - | - | - | - | 432,2 | - | - | - | - | - | Замена изношенного оборудования, повышение надежности (устойчивости) энергосбережения, ликвидация возможных ЧС. Предполагаемый прирост нагрузки. |
| 2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по котельным | 14475,9 | - | 4037,4 | 2288,9 | 3016,4 | 4269,7 | - | - | 863,5 | - | - |  |
|  | Проектные работы по мероприятиям теплоснабжения: |
|  | Разработка проекта подключения здания общежития по адресу Пушкина,2 к центральной котельной | 6200,0 | - | 6200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Предоставление услуг населению, использование энергоэффективных технологий. Безопасность в эпидемиологическом отношении. Ликвидация ЧС |
| 2.10 | Обеспечение вторым источником электроснабжения. Котельная Госпиталь | 1352,5 | - | - | - | - | - | 1352,5 | - | - | - | - | Надежность электроснабжения и предотвращение ЧС. |
|  | ИТОГО по проектным | 7552,5 | - | 6200,0 | - | - | - | 1352,5 | - | - | - | - |  |
|  | Прочие объекты: |
| 2.11 | Приобретение автотракторной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение качества обслуживания систем теплоснабжения |
|  | ИТОГО по приобретению техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу теплоснабжение | 25090,4 | - | 11495,4 | 2442,4 | 3016,7 | 4582,4 | 83,5 | - | 1284,7 | 171,1 | 567,7 |  |

Приложение № 3

к Программе комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры городского поселения

«Борзинское» на период 2017-2026 гг.

План мероприятий по развитию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на период 2017-2026гг.

| № | Наименование мероприятий | Объем инвестиций млн. руб. | Объем инвестиций по годам, млн. рублей | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Утилизация (захоронение) ТБО |
| 1.1 | Разработка инженерной экспертизы первой очереди | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | Разработка инженерной экспертизы позволит начать строительство полигонов |
| 1.2 | Разработка гидрологической экспертизы | 700,0 | - | - | - | 700,0 | - | - | - | - | - | - | Разработка гидрологической экспертизы позволит начать строительство полигонов |
| 1.3 | Разработка экологической экспертизы | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | - | - | - | - | - | Разработка экологической экспертизы позволит начать строительство полигонов |
| 1.4. | Разработка проектно –сметной документации на строительство полигона твердых бытовых отходов | 1500,0 | - | - | - | - | - | 1500,0 | - | - | - | - | Разработка проектно-сметной документации позволит начать строительство полигонов |
| 1.5 | Строительство полигона твердых бытовых отходов | 5000,0 | - | - | - | - | - | - | 5000,0 | - | - | - | Обеспечение санитарно- экологических норм. Строительство полигона по утилизации ТБО рассчитанного на прием неуплотненных ТБО |
| ИТОГО по разделу утилизация ТБО | 3700,0 | - | - | 500,0 | 700,0 | 1000,0 | 1500,0 | 5000,0 | - | - | - |  |

Приложение № 4

к Программе комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры городского поселения

«Борзинское» на период 2017-2026 гг.

План проведения энергосберегающих мероприятий жилищного фонда на период 2017-2025 гг.

| № | Наименование мероприятий | Объем инвестиций млн. руб. | Объем инвестиций по годам, млн. рублей | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Проведение энергосберегающих мероприятий |
| 1.1 | Проведение капитальных ремонтов домов, утепление, установка приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соблюдение санитарных норм и правил, экологических норм, энергосбережение. |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2014) ( ст. 26 п. 5, ст. 6              п.п 4.1., 7.3, ст. 7 п. 6, ст. 8 п. 8)

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" » (Ст. 10 п.1, Ст. 11 п. 2, Ст. 18 п.1)

- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Ст. 14 п. 8)

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Ст. 17 п. 6.1)

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».