Герб

**Администрация городского поселения «Борзинское»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«23» мая 2018 г. №296

**г. Борзя**

**Об утверждении Правил пользования летним (временным) водопроводом и Технических требований по устройству летнего водопровода на территории городского поселения «Борзинское»**

В целях обеспечения устойчивого водоснабжения, экономии энергоресурсов, а также упорядочения подключений и пользования летним водопроводом на территории городского поселения «Борзинское», руководствуясь Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года №416-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №644, ст. 37, ст. 38 Устава городского поселения «Борзинское», администрация городского поселения «Борзинское» **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить Правила пользования летним (временным) водопроводом на территории городского поселения «Борзинское» (Приложение 1);

2. Утвердить Технические требования по устройству летнего (временного) водопровода на территории городского поселения «Борзинское» (Приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации городского поселения «Борзинское» А.В. Савватеева.

4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) на официальном сайте городского поселения «Борзинское» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.борзя-адм.рф).

Глава городского поселения «Борзинское» Н.Н. Яковлев

Приложение 1

к Постановлению администрации

городского поселения «Борзинское»

от «23» мая 2018 года № 296

Правила пользования летним (временным) водопроводом на территории городского поселения «Борзинское»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила пользования летним (временным) водопроводом (далее - Правила) определяют порядок пользования летним (временным) водопроводом, порядок оплаты за пользование летним (временным) водопроводом, права, обязанности, ответственность Исполнителя и Потребителя.

1.2. Право на пользование летним водопроводом возникает у лиц, имеющих в собственности или на ином праве, соответствующий водопровод и заключивших с организацией, предоставляющей услуги по водоснабжению, договор на пользование летним (временным) водопроводом.

1.3. Потребители, самовольно подключившиеся к централизованной сети и использующие летний водопровод без заключения договора, и не выполняющие технические требования, считаются незаконными водопользователями, а водопровод подлежит отключению.

2. Термины и определения

2.1. Летний (временный) водопровод - система трубопроводов и сооружений на них, предназначенная для полива приусадебных участков и других хозяйственных и бытовых нужд, срок пользования летним водопроводом оговаривается в договоре на водоснабжение.

2.2. Исполнитель - организация, предоставляющая услуги водоснабжения на территории городского поселения «Борзинское»

2.3. Потребитель - гражданин, пользующийся или имеющий намерение воспользоваться летним водопроводом на основании заключенного с Исполнителем договора.

2.4. Лицо, ответственное за техническую эксплуатацию - лицо, выбранное общим собранием от группы (улицы) Потребителей, отвечающее за исправное состояние участка трубопровода, являющегося общей собственностью Потребителей, наделенное общим собранием, правом передавать Исполнителю данные с приборов учета холодного водоснабжения, составлять и согласовывать схематический план летнего водопровода, вести переговоры по предоставляемой услуге, осуществлять деятельность по установке, как индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения, так и общих, на границе эксплуатационной ответственности с централизованными сетями (п.3 Технических требований по устройству летнего (временного) водопровода (Приложение 2).

2.5. Подключение (отключение) летних (временных) водопроводов, эксплуатируемых в летний период с 15 мая по 15 сентября (может быть отключен и ранее при условии установившихся отрицательных температур), производится силами Исполнителя на границе эксплуатационной ответственности, оговоренной в договоре с Потребителем.

2.6. Потребителю может быть отказано в заключении договора водоснабжения по техническим причинам. Мотивированный, обоснованный отказ выдается заявителю в письменной форме в 5(пяти) -дневный срок после подачи заявки на подключение.

2.7. Потребителю, имеющему задолженность по оплате за пользование летним водопроводом за прошедшие периоды, подключение летнего (временного) водопровода не производится до полного погашения задолженности.

2.8 Тариф на подключение рассчитывается и утверждается ресурсоснабжающей организацией.

3. Порядок пользования летним (временным) водопроводом, предоставления услуг и оплаты холодного водоснабжения

3.1. Услуги предоставляются Потребителям на основании соблюдения Технических требований (приложение 2) по устройству водопровода и заключенного с Исполнителем договора в установленный Правилами период.

3.2. В договоре отражаются: сроки предоставления услуг и нормативные объемы потребления; установленные размеры и условия оплаты, права, обязанности и ответственность Исполнителя и Потребителя.

3.3. Потребители, имеющие индивидуальные приборы учета, оплачивают потребление воды из летнего (временного) водопровода, исходя из показаний индивидуальных приборов учета.

3.4. Потребители, пользующиеся летним (временным) водопроводом без оплаты соответствующей услуги, подлежат отключению до полной ликвидации задолженности.

3.5. Пользование летним (временным) водопроводом должно осуществляться на основании и в соответствии с настоящими Правилами и договором.

3.6. Контроль за правильностью пользования услугами осуществляется Исполнителем в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года № 416-ФЗ.

4. Права и обязанности потребителей

4.1. Потребители имеют право:

4.1.1. На получение качественных услуг по водоснабжению по временным летним водопроводным сетям, параметры качества устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПин 2.1.4.1074-01.2.1.4 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», иными нормативно-правовыми актами, настоящими Правилами.

4.1.2. Производить устройство инженерных сетей и эксплуатацию водопровода в соответствии с Техническими требованиями по устройству водопровода (приложение 2), разработанным схематическим планом и согласованным с Исполнителем.

4.2. Потребители обязаны:

4.2.1 Своевременно, в установленные договором сроки, оплачивать предоставленные услуги.

4.2.2. Устранять выявленные неисправности во временных летних водопроводах за свой счет и пределах своей эксплуатационной ответственности.

4.2.3. Рационально использовать услуги водоснабжения по их прямому назначению.

4.2.4. Не совершать действий, нарушающих порядок пользования услугами, установленный договором и настоящими Правилами.

4.2.5. Допускать представителей Исполнителя для осмотра инженерного оборудования (по предъявлении последними служебного удостоверения).

4.3. Потребителю запрещается:

4.3.1. Производить устройство инженерных сетей и эксплуатацию водопровода с нарушениями Технических требований по устройству водопровода (приложение 2).

4.3.2. Производить любые работы в водопроводных колодцах централизованных водопроводных сетей.

4.3.3. Эксплуатировать летний водопровод с повреждениями, приводящими к утечке воды.

4.3.4. Эксплуатировать водопровод без установления запорной арматуры в местах врезки инженерных сетей Потребителя в основной водопровод.

4.3.5. Прокладывать инженерные сети через свалки хозяйственно-бытовых отходов и через другие участки, не отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также складировать на инженерных сетях дрова, мусор, стройматериалы и пр.

4.3.6. Производить подключение других Потребителей к своим инженерным сетям без письменного согласования с Исполнителем.

5. Права и обязанности исполнителей

5.1. Исполнитель имеет право:

5.1.1. Применять меры, предусмотренные настоящими Правилами в случае нарушения Потребителем сроков платежей.

5.1.2. Оформлять акты о нарушениях при несанкционированном подключении к централизованным водопроводным сетям.

В таком акте указываются место, дата и время составления акта, основания введения временного прекращения или ограничения, причины, послужившие основанием для принятия такого прекращения или ограничения, фамилия, имя, отчество и должность лиц, подписывающих этот акт, фамилия, имя, отчество допустивших это нарушение, их объяснение и т.д. Акт проверки оформляется в двух экземплярах непосредственно после ее завершения.

5.1.3. Осуществлять контроль за потреблением услуг путем проведения осмотров состояния инженерного оборудования у Потребителя.

5.1.4. Прекращать предоставление услуг в случае нарушения требований настоящих Правил (до ликвидации задолженности либо устранения выявленных нарушений).

5.2. Исполнитель обязан:

5.2.1. Заключить договор водоснабжения с любым лицом при условии выполнения Технических требований по устройству летнего (временного) водопровода.

5.2.2. Предоставлять услуги установленного качества в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПин 2.1.4.1074-01.2.1.4 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и иными нормативно-правовыми актами, настоящими Правилами.

5.2.3. Принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений качества предоставляемых услуг Потребителю.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и заключенным между Исполнителем и Потребителем договором.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к постановлению администрации

городского поселения «Борзинское»

от «23» мая 2018 года № 296

Технические требования

по устройству летнего (временного) водопровода

1. Летний водопровод может прокладываться из стальных, водогазопроводных, полиэтиленовых труб на муфтовых соединениях (либо с использованием соединительных водопроводных шлангов).

2. Прокладка трубопроводов осуществляется вдоль проезжей части дороги или по внешней стороне приусадебных участков по поверхности земли без засыпки на всем ее протяжении.

3. В местах врезки на каждого потребителя должна быть установлена запорная арматура. В местах врезки летнего водопровода в централизованный водопровод Потребитель за свой счет на летнем (временном) водопроводе должен установить запорную арматуру и прибор учета холодного водоснабжения. Подключение летнего (временного) водопровода к централизованным сетям без установки приборов учета допускается только по согласованию с Исполнителем в случаях технической невозможности установки прибора учета при устройстве или переустройстве водопровода.

4. В случае отсутствия прибора учета или на период проведения его государственной поверки, на срок не более 1 месяца, и на срок, согласованный с Исполнителем при устройстве или переустройстве летнего (временного) водопровода, плата за потребленную воду взимается в соответствии с [нормативами](http://irkut.info/2013/05/normativy14729.htm).

5. В местах прокладки трубопроводов через проезжую часть дороги они должны иметь защиту, исключающую повреждения трубопроводов движущимся транспортом.

6. Летний водопровод не должен иметь повреждений, приводящих к утечке воды.

7. Запрещается прокладка (подключение) летних водопроводов через свалки хозяйственно-бытовых отходов и другие неблагоприятные в санитарно-эпидемиологическом плане участки, что может вызвать загрязнение воды.

8. Запрещается прокладка летних (временных) водопроводов через огороды от одного Потребителя к другому без письменного согласования с Исполнителем.

9. К моменту готовности подключения летнего водопровода к централизованным сетям лицом, ответственным за техническую эксплуатацию водопровода, либо собственником должен быть разработан схематический план прокладки водопровода с указанием:

- точки врезки труб;

- диаметра и материала труб;

- количества и номеров жилых домов, подключенных к летнему водопроводу.

План согласовывается с Исполнителем в течение 20 календарных дней.

10. Запрещается подключение к действующему централизованному водопроводу без заключения договора с Исполнителем.

В случае самовольного подключения Исполнитель вправе произвести отключение летнего водопровода после оформления акта, фиксирующего нарушение, в соответствии с пп. 5.1.2 Правил пользования летним (временным) водопроводом и в порядке, определенном Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 29 июля 2013 г. № 644, предварительно уведомив об этом потребителя.

Повторное подключение летнего водопровода возможно только после заключения договора с Исполнителем и возмещения затрат по отключению самовольной врезки.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_