# Администрация городского поселения «Борзинское»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» января   2024 г.                                                                           № 49

город Борзя

Об утверждении Перечня объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского поселения «Борзинское», в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения

В соответствии со ст.4 Федерального закона от 21.07.2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях вовлечения инвестиций и эффективно использования имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения «Борзинское», со ст.37,38 Устава  городского поселения «Борзинское» администрация городского поселения «Борзинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Перечень объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского поселения «Борзинское», в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения (приложение).

2. Признать утратившим юридическую силу постановление администрации городского поселения «Борзинское»:

- от 27 января 2023 года № 48 «Об утверждении перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности городского поселения «Борзинское», в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения;

- от 15 августа 2022 года №698 «О внесении изменения в постановление администрации городского поселения «Борзинское» «Об утверждении Перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности городского поселения «Борзинское», в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения от 10 марта 2021 года №142»;

- от 10 марта 2021 года №142 «Об утверждении перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности городского поселения «Борзинское», в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения от 10 марта 2021 года №142.

3. Отделу градостроительства, земельных и имущественных отношений городского поселения «Борзинское» обеспечить размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

4. Настоящее постановление подлежит размещению в периодическом печатном издании «Борзинский вестник» и на официальном майте городского поселения «Борзинское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (www.борзя-адм.рф).

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Глава городского поселения

«Борзинское»                                                                                  В.Я. Нехамкин

Приложение постановлению администрации городского поселения «Борзинское»

от «26» января 2024 г. №_49

Перечень объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского поселения «Борзинское», в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения

| № п/п | Наименование объекта, кадастровый номер | Адрес | Характеристики объекта (год ввода, постройки) | Амортизационная группа | Первоначальная стоимость | Амортизация | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Недвижимое имущество |
| 1 | Нежилое здание котельной, назначение нежилое, площадь 2378,70 кв. м. в т.ч здание углеподачи 479,7 кв.м, Кадастровый номер 75:04:160112:260 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 1972 г. (переоборудовано 2006 г.) | 10 |  |  |  |
| 2 | Нежилое здание котельная, назначение производственное, площадь 627,5 кв.м., Кадастровый номер 75:04:160306:245 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, 3 | Год ввода 2010 г. | 10 |  |  |  |
| 3 | Сооружение модульная котельная, назначение нежилое, Кадастровый номер 75:04:160119:114 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2008 г. | 10 |  |  |  |
| 4 | Наружные сети водоснабжения, назначение нежилое, глубина заложения 3,5м., протяженность 187,6 м., Кадастровый номер 75:04:160306:110 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, 3 | Год ввода 2010 г. | 7 |  |  |  |
| 5 | Наружные сети канализации, назначение - нежилое, глубина заложения 2,0 м., протяженность 300 м., Кадастровый номер 75:04:160306:109 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, 3 | Год ввода 2010 г. | 7 |  |  |  |
| 6 | Кабель сигнализации электроснабжения, назначение нежилое, КВВБ-0,66кВ-4*2,5мм2, протяженность 306,8 м., Кадастровый номер 75:04:160306:111 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, 3 | Год ввода 2010 г. | 7 |  |  |  |
| 7 | Наружные электросети, назначение нежилое (кабельная линия) в т.ч. кабель наружных сетей эл.снабжения 2ААБлу-1 кв-4*240мм2, 2ААБлу-1кв-4*95мм2- 319,4 м; кабель наружных сетей эл. Снабжения 2АВБбШв-1 кв-4* 150мм2, протяженность 356,10 м., Кадастровый номер 75:04:160306:112 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, 3 | Год ввода 2010 г. | 7 |  |  |  |
| 8 | Наружные сети теплоснабжения, назначение-коммуникационное, глубина заложения 2,0 м, протяженность 170,7 м., Кадастровый номер 75:04:160301:109 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Лазо, 98 | Год ввода 2012 г. | 7 |  |  |  |
| 9 | Наружные сети водоснабжения, назначение коммуникационное, глубина заложения 3,5 м., протяженность 621,5 м. Кадастровый номер 75:04:160306:116 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Лазо, 98 | Год ввода в 2010г. |  |  |  |  |
| 10 | Тепловые сети центральной части города, назначение коммуникационное, протяженность 7854,0 м., Кадастровый номер 75:04:160101:1237 | Забайкальский край, г. Борзя, ул.Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 7 |  |  |  |
| 11 | Тепловые сети залинейной части города- 3 очередь, протяженность 5221,30 м., Кадастровый номер 75:04:000000:339 | Забайкальский край, г. Борзя | Год ввода 2007 г. | 7 |  |  |  |
| 12 | Сооружение тепловые сети (прорабский пункт НГЧВВ-2), назначение - коммуникационное, протяженность 230,0 м., Кадастровый номер 75:04:160205:320 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Железнодорожная, 60 | Год ввода 1971 г. | 7 |  |  |  |
| 13 | Тепловые сети, назначение- коммуникационное, протяженность 24,0 м., Кадастровый номер 75:04:160317:173 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Ленина, 21 | Год ввода 1965 г. | 7 |  |  |  |
| 14 | Тепловые сети, назначение- коммуникационное, протяженность 116,5 м., Кадастровый номер 75:04:160328:900 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Ленина, 5а | Год ввода 2002 г. | 7 |  |  |  |
| 15 | Тепловая сеть, назначение сооружения коммунального хозяйства, в т.ч: Трубопровод теплосети D-50- 74,5 м.; Трубопровод хол.воды D-32-74,5 м., протяженность 74 м., Кадастровый номер 75:04:000000:946 | Забайкальский край, г. Борзя, пер. Переездный, от жилых домов №4, №6а пер. Переездный до колодца | Год ввода 1983 г. | 7 |  |  |  |
| 16 | Тепловые сети, назначение сооружения коммунального хозяйства, протяженность 126 м.,Кадастровый номер 75:04:160113:360 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, от жилых домов №11а, №11б ул. Промышленная до колодца | Год ввода 2014 г. | 7 |  |  |  |
| 17 | Тепловые сети, назначение сооружения коммунального хозяйства, протяженность 39 м.,Кадастровый номер 75:04:160137:173 | Забайкальский край, г. Борзя, пер.2-й Восточный, от жилого дома №12 до колодца | Год ввода 2012 г. | 7 |  |  |  |
| 18 | Сооружение тепловая сеть, назначение коммуникационное, глубина заложения 0,70 м., протяженность 152 м., Кадастровый номер 75:04:160320:493 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Советская, 81 | Год ввода 2012 г. | 7 |  |  |  |
| 19 | Труба дымовая ТД1,2*45, Н=45 м., Д=1200 мм. | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 6 |  |  |  |
| 20 | Труба старая, протяженность 30 м. | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 1972 г. | 6 |  |  |  |
| 21 | Бункер угля | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 1972 г. | 5 |  |  |  |
| 22 | Гараж | Забайкальский край, г. Борзя, ул.Промышленная, 8 | Год ввода 2008 г. | 9 |  |  |  |
| 23 | Труба дымовая ТД1,2*45 | Забайкальский край, г. Борзя, ул.Промышленная, 8 | Год ввода 2008 г. | 6 |  |  |  |
| 24 | Ограждение территории | Забайкальский край, г. Борзя, ул.Промышленная, 8 | Год ввода 2009 г. | 6 |  |  |  |
| 25 | Тепловые сети к жилым домам ул. Метелицы, назначение коммуникационное, протяженность 189 м. | Забайкальский край, г. Борзя, от ТК3.6 до коттеджей № 3,№ 5,№ 22 ул. Метелицы | Год ввода 2010 г. | 7 |  |  |  |
| 26 | Теплотрасса, назначение коммуникационное, протяженность 510 м. | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Железнодорожная, от ТК-5 до Таможни | Год ввода 1994 г. | 7 |  |  |  |
| 27 | Теплотрасса, назначение коммуникационное, глубина залегания 1,5 м., протяженность 2100 м. | Забайкальский край, г. Борзя, от «Модульной котельной» ул. Промышленная, 8 к домам №№5, 7, 9, 11 по улице Дзержинского, к домам №№61, 63, 65 по улице Кирова, кадастровый номер: 75:604:000000:1413 | Год ввода 2001 г. |  |  |  |  |
| 28 | Теплотрасса, назначение коммуникационное, протяженность 167 м. | Забайкальский край, г. Борзя, от гаража котельной НОДХ ст. Борзя до жилых домов, расположенных по адресу: Забайкальский край, г. Борзя, ул. Горького, №№1,1 а,1 б, кадастровый номер:75:04:000000:1433 | Год ввода 1983 г. |  |  |  |  |
| 29 | Теплотрасса, назначение коммуникационное, глубина залегания 1,8 м., протяженность 910 м. | Российская Федерация, Забайкальский край, муниципальный район «Борзинский район», городское поселение «Борзинское», г. Борзя, ул. Метелицы,3 сооружение- Т3, кадастровый номер 75:04:000000:1649 | Год ввода 2012 г. |  |  |  |  |
| 30 | Тепловая сеть, назначение- сооружения коммунального хозяйства, протяженность 52 м | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Советская, от теплового колодца Советская, 80 до жилого дома Советская,76, Кадастровый номер 75:04:160320:540 | Год ввода 2000г. |  |  |  |  |
| 31 | Тепловая сеть, назначение- сооружения коммунального хозяйства, протяженность 192 м. Кадастровый номер 75:04:000000:1647 | Российская Федерация, Забайкальский край, муниципальный район «Борзинский район», городское поселение «Борзинское», г. Борзя, ул. Ленина, 37, сооружение- Т1. Кадастровый номер 75:04:000000:1647 | Год ввода 1960г. |  |  |  |  |
| 32 | Тепловая сеть, назначение- сооружения коммунального хозяйства, протяженность 11485м. Кадастровый номер 75:04:000000:1654 | Забайкальский край, муниципальный район «Борзинский район», городское поселение «Борзинское», г. Борзя, ул. Савватеевская, 57, сооружение- Т2. | Год ввода 1975г. |  |  |  |  |
| 33 | Тепловая сеть, назначение- сооружения коммунального хозяйства, протяженность 129 м., Кадастровый номер 75:04:160320:672 | Российская Федерация, Забайкальский край, муниципальный район «Борзинский район», городское поселение «Борзинское», г. Борзя, ул. Советская, 54 сооружение- Т4. | Год ввода 2018г. |  |  |  |  |
| 34 | Тепловая сеть, 52 м., Кадастровый номер: 75:04:160205:549 | Забайкальский край, г. Борзя ул. Железнодорожная, д.30, 32 | Год ввода 1990г. |  |  |  |  |
| 35 | Тепловая сеть, 124 м. | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Победы, кадастровый номер: 75:04:160137:325 | Год ввода 2020 |  |  |  |  |
| 36 | Теплотрасса, протяженность 189 м. | Забайкальский край, г. Борзя, от УТ-00 до Ветлечебницы | Год ввода 2010 г. |  |  |  |  |
| 37 | Тепловые сети, протяженность 72 м., Кадастровый номер: 75:04:000000:1721 | Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Чехова, сооружение Т10 |  |  |  |  |  |
| 38 | Тепловая сеть, протяженность 59 м. Кадастровый номер: 75:04:160205:564 | Российская Федерация, Забайкальский край, муниципальный район "Борзинский район", городское поселение "Борзинское", г. Борзя, ул. Лазо, 26, сооружение -Т12 |  |  |  |  |  |
| 39 | Тепловая сеть, протяженность 322 м., Кадастровый номер: 75:04:000000:1724 | Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, 3, сооружение Т13 |  |  |  |  |  |
| 40 | Тепловая сеть, протяженность 16 м., Кадастровый номер: 75:04:160316:631 | Российская Федерация, Забайкальский край, муниципальный район "Борзинский район", городское поселение "Борзинское", г. Борзя, ул. Ленина,37 |  |  |  |  |  |
| 41 | Тепловая сеть, протяженность 46, Кадастровый номер: 75:04:160317:1060 | Российская Федерация, Забайкальский край, муниципальный район "Борзинский район", городское поселение "Борзинское", г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 23, сооружение -Т7 |  |  |  |  |  |
| 42 | Тепловая сеть, протяженность 45 м., кадастровый номер: 75:04:160203:442 | Забайкальский край, муниципальный район "Борзинский район", городское поселение "Борзинское" г. Борзя, ул.Железнодорожная,63, сооружение Т8 |  |  |  |  |  |
| 43 | Тепловая сеть, протяженность 332 м., кадастровый номер: 75:04:160113:543 | Забайкальский край, муниципальный район "Борзинский район", городское поселение "Борзинское" г. Борзя, ул. Кирова, 67, сооружение ТВ-5 |  |  |  |  |  |
| Движимое имущество |
| Центральная котельная |
| 1 | Емкость запаса воды V=200 м3 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 2 | Емкость запаса воды V=50 м3 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 3 | Резервуар для слива золы с грейфером | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 4 | Сливное устройство с насосом МС 80-50-200, двигатель 5АМХ132М-2уз, 11 квт, 2910 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 5 | Котел КВ-Ф, 2006 г. | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2006 г. | 6 |  |  |  |
| 6 | Котел КВ-Ф, 2006 г. | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2006 г. | 6 |  |  |  |
| 7 | Котел КВ-Ф, 2006 г. | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2006 г. | 6 |  |  |  |
| 8 | Экономайзер ЭТ-646 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2006 г. | 5 |  |  |  |
| 9 | Экономайзер ЭТ-646 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2006 г. | 5 |  |  |  |
| 10 | Экономайзер ЭТ-646 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2006 г. | 5 |  |  |  |
| 11 | Блок управления БУ-21, 2009г. | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2009 г. | 5 |  |  |  |
| 12 | Блок управления БУ-21, 2009г. | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2009 г. | 5 |  |  |  |
| 13 | Блок управления БУ-21, 2009г. | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2009 г. | 5 |  |  |  |
| 14 | Насос центробежный 1-го контура 1 Д-315-50 с электродвигателем 5A200L2y, 45 кВт, 2940 об/мин. | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 15 | Насос центробежный 1-го контура 1 Д-315-50 с электродвигателем 5A200L2y, 45 кВт, 2940 об/мин. | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 16 | Насос центробежный 1-го контура 1 Д-315-50 с электродвигателем 5A200L2y, 45 кВт, 2940 об/мин. | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 17 | Насос центробежный 1-го контура 1 Д-315-50 с электродвигателем 5A200L2y, 45 кВт, 2940 об/мин. | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 18 | Насос центробежный 1-го контура 1 Д-500-63 с электродвигателем 5АН28084уз, 160 кВт, 1450 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 19 | Насос центробежный 1-го контура 1 Д-500-63 с электродвигателем 5АН28084уз, 160 кВт, 1450 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 20 | Насос центробежный 1-го контура 1 Д-500-63 с электродвигателем 5АН28084уз, 160 кВт, 1450 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 21 | Теплообменник НН 62-ТС-16 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 22 | Теплообменник НН 62-ТС-16 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 23 | Теплообменник НН 62-ТС-16 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 24 | Теплообменник НН 62-ТС-16 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 25 | Вентилятор дутьевой ВДН 8,5 электродвигатель 5АМ250С2 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 26 | Вентилятор дутьевой ВДН 8,5 электродвигатель 5АМ250С2 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 27 | Дымосос ДН-15Б электродвигатель А280С6 75 кВт, 1000 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 28 | Дымосос ДН-15Б электродвигатель А280С6 75 кВт, 1000 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 29 | Дымосос ДН-15Б электродвигатель А280С6 75 кВт, 1000 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 30 | Солерастворитель С-1,0 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 31 | Фильтр NaK ФИПа-1,4-0,6 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 6 |  |  |  |
| 32 | Фильтр NaK ФИПа-1,4-0,6 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 6 |  |  |  |
| 33 | Фильтр NaK ФИПа-1,4-0,6 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 6 |  |  |  |
| 34 | Насос подпиточный электродвигатель 160S2, 15 кВт, 2910 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 35 | Насос подпиточный ХВО 1 К-100-65-250, электродвигатель: АМН 180 92, 37 кВт, 2940 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 36 | Насос подпиточный К80-50-200 электродвигатель: АИР132М, 11 кВт, 2910 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 37 | Насос охлаждения топок, электродвигатель АИР9012, 3 кВт, 2910 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 38 | Насос охлаждения топок, электродвигатель 4АМА1008, 4 кВт, 2880 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 39 | Батарейный циклон БЦ2-7, 3 штуки | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 40 | Конвейер ленточный УКЛС-00пс, 650ММ, электродвигатели: АИР 132М4, 11 кВт, 1490 об/мин; AИP160S6, 11 кВт, 1000 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2006 г. | 6 |  |  |  |
| 41 | Электродвигатель углеподачи АД132М6, 7,5 кВт, 950 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 6 |  |  |  |
| 42 | Электродвигатель ПСУ АИР71А4, 0,555 кВт, 1350 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 6 |  |  |  |
| 43 | Установка углеподача | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 6 |  |  |  |
| 44 | Опорные конструкции котла 15,571 метров | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2005 г. | 5 |  |  |  |
| 45 | Топка НТКС, 3 шт. | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | Год ввода 2006 г. | 5 |  |  |  |
| 46 | Грейфер 1,4м3 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 |  | 2 |  |  |  |
| 47 | Дробилка молотковая однороторная с эл.дв.СДМ 504,2 ШТ | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 2006 | 5 |  |  |  |
| 48 | Металлоконструкция резервуара | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 2006 | 5 |  |  |  |
| 49 | Питатель топлива ПТЛ-600, 6 ШТУК | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 2006 | 5 |  |  |  |
| 50 | Комплект САР и КИП к котлу ,3 шт | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 2006 | 5 |  |  |  |
| 51 | Блок растопочный, | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 2006 | 5 |  |  |  |
| 52 | Питатель КЛ8-ОА в ком-те с дв.АИУ100S4 У2,5 350, | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 2006 | 5 |  |  |  |
| 53 | Воздуховоды котельной 7,7752 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 2006 | 5 |  |  |  |
| 54 | Газопроводы котельной,19737 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 2006 | 5 |  |  |  |
| 55 | Трубопроводы в пределах котла, 14,453 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 2006 | 5 |  |  |  |
| 56 | Привод Н 87-22 ,2 шт | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 2006 | 5 |  |  |  |
| 57 | Панель щита РУ-0,4 Кв (без УК) | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 2006 | 5 |  |  |  |
| 58 | Трансформатор ТМЗ 100/10, инв.№ДУ000113 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 2006 | 5 |  |  |  |
| 59 | Щит КИПиА ЩШ-3Д 1200*800 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 2006 | 5 |  |  |  |
| Котельная «Госпиталь» |
| 60 | Котел водогрейный КВм 2,33-95ШП привод топки AИP100L4, 4 кВт, 1500 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2010 г. | 5 |  |  |  |
| 61 | Котел водогрейный кВт-2, электродвигатель ПМЗ АДМ80L6 1,1 кВт, 1000 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2013 г. | 5 |  |  |  |
| 62 | Котел водогрейный кВт-2, электродвигатель ПМЗ АДМ80L6 1,1 кВт, 1000 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2013 г. | 5 |  |  |  |
| 63 | Котел водогрейный кВт-1,74-95КБ, электродвигатель на ПМЗ АДМ100L6 2,2 кВт, 1000 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2013 г. | 5 |  |  |  |
| 64 | Котел водогрейный кВт-1,74-95КБ, электродвигатель на ПМЗ АДМ100L6 2,2 кВт, 1000 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2013 г. | 5 |  |  |  |
| 65 | Котел водогрейный кВт-1,74-95КБ, электродвигатель на ПМЗ АДМ100L6 2,2 кВт, 1000 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2013 г. | 5 |  |  |  |
| 66 | Транспортер скребковый установки линии углеподачи ТС-2-30 электродвигатель АД132М6 7,5 кВт, 955 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2010 г. | 4 |  |  |  |
| 67 | Вентилятор дутьевой ВР120-28X3000, электродвигательАДМ 100L2, 5,5 кВт 3000 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2012 г. | 5 |  |  |  |
| 68 | Вентилятор дутьевой ВД2, 8X3000, электродвигатель: АДМ112м2 7,5 кВт, 3000 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2012 г. | 5 |  |  |  |
| 69 | Вентилятор дутьевой ВД2, 8X3000, электродвигатель: АДМ112м2 7,5 кВт, 3000 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2012 г. | 5 |  |  |  |
| 70 | Вентилятор дутьевой ВД2, 8X3000, электродвигатель: АДМ112м2 7,5 кВт, 3000 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2012 г. | 5 |  |  |  |
| 71 | Вентилятор дутьевой ВД280, Х3000, электродвигатель AИP1000S2 4 кВт, 3000 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2013 г. | 5 |  |  |  |
| 72 | Вентилятор дутьевой ВД280, Х3000, электродвигатель AИP1000S2 4 кВт, 3000 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2013 г. | 5 |  |  |  |
| 73 | Дымосос ДН-8/1500 электродвигатель 5AMX160S4, 15 кВт, 1500 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2012 г. | 5 |  |  |  |
| 74 | Дымосос ДН-8/1500 электродвигатель 5AMX160S4, 15 кВт, 1500 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2012 г. | 5 |  |  |  |
| 75 | Дымосос ДН-8/1500 электродвигатель 5AMX160S4, 15 кВт, 1500 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2012 г. | 5 |  |  |  |
| 76 | Дымосос ДН-8/1500 электродвигатель 5AMX160S4, 15 кВт, 1500 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2012 г. | 5 |  |  |  |
| 77 | Дымосос ДН-8/1500 электродвигатель 5AMX160S4, 15 кВт, 1500 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2012 г. | 5 |  |  |  |
| 78 | Дымосос ДН-10-1500 электродвигатель АИР180М4, 30 кВт, 1500 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 79 | Насос центробежный 1-го контура 1 Д-200-38 с электродвигателем АИР200М4, 37кВт, 1500 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2010 г. | 5 |  |  |  |
| 80 | Насос центробежный 1-го контура 1 Д-200-38 с электродвигателем АИР200М4, 37кВт, 1500 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2010 г. | 5 |  |  |  |
| 81 | Насос центробежный 1-го контура 1 Д-200-38 с электродвигателем АИР200М4, 37кВт, 1500 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2010 г. | 5 |  |  |  |
| 82 | Насос подпиточный 1К20/30 электродвигатель AИP100S2, 4 кВт, 3000 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2010 г. | 5 |  |  |  |
| 83 | Насос подпиточный 1К20/30 электродвигатель AИP100S2, 4 кВт, 3000 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2010 г. |  |  |  |  |
| 84 | Теплообменник ALFA LOVAL M15 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2010 г. | 5 |  |  |  |
| 85 | Теплообменник ALFA LOVAL M15 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2010 г. | 5 |  |  |  |
| 86 | Теплообменник ALFA LOVAL M15 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2010 г. | 5 |  |  |  |
| 87 | Бак запаса очищенной воды V=10 м3 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2010 г. | 5 |  |  |  |
| 88 | Транспортер скребковый ТС-2-30 электродвигатель АИР 132S6, 5,5 кВт, 1000 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2010 г. | 5 |  |  |  |
| 89 | Подпиточный бак V= 11М3, инв.№141141 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2011 г. | 2 |  |  |  |
| 90 | Металлоконструкции дробильного отделения в ком-те,инв №141106 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2010 г. | 5 |  |  |  |
| 91 | Угледробилка СМД504, электродвигатель АИР180S4, 22 кВт, 1500 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2012 г. | 5 |  |  |  |
| 92 | Газоход | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2010 г. | 5 |  |  |  |
| 93 | Бункер шлакозолоудаления | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2010 г. | 5 |  |  |  |
| 94 | Стационарное управление (Блок управления котлом) | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2010 г. | 5 |  |  |  |
| 95 | Топка ТШМ-2,5 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2010 г. | 5 |  |  |  |
| 96 | ЩИТ СИЛОВОЙ ЩСУ, инв.№141072 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2010 г | 5 |  |  |  |
| 97 | ЩИТ СИЛОВОЙ ЩСУ, инв.№141073 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2010 г | 5 |  |  |  |
| 98 | ЩИТ СИЛОВОЙ ЩСУ, инв.№141074 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2010 г | 5 |  |  |  |
| 99 | ЩИТ ОБЩЕКОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КИП И А, инв.№141075 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2010 г | 5 |  |  |  |
| 100 | Питатель качающийся ,КЛ-8-оа,№141117/8713 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2010 г | 5 |  |  |  |
| 101 | Конвейер ленточный №14119/8713 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2010 г | 5 |  |  |  |
| 102 | Приточная вентиляционная установка | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2010 г | 5 |  |  |  |
| 103 | Вентилятор радиальный пылевой №141123/8713 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2010 г | 5 |  |  |  |
| 104 | Трансформатор ТДМ-402/400А380 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелицы, д. 3 | Год ввода 2010 г. | 5 |  |  |  |
| Модульная котельная |
| 105 | Котел водогрейный КВм-3,5КБ (Гефест 3,5-95 ТЛПХ) топка ТЛПХ 1,1*4,25 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г., замена топки 2022г. | 5 |  |  |  |
| 106 | Котел водогрейный КВм-3,5КБ (Гефест 3,5-95 ТЛПХ) привод топки 5АИ90L4, 2,2 кВт, 1500 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 107 | Котел водогрейный КВм-3,5КБ (Гефест 3,5-95 ТЛПХ) привод топки 5АИ90L4, 2,2 кВт, 1500 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 108 | Котел водогрейный КВм-3,5КБ (Гефест 3,5-95 ТЛПХ) привод топки 5АИ90L4, 2,2 кВт, 1500 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 109 | Котел водогрейный КВм-3,5КБ (Гефест 3,5-95 ТЛПХ) привод топки 5АИ90L4, 2,2 кВт, 1500 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 110 | Вентилятор дутьевой ВДН 6,3-1500 электродвигатель 5АИ112М4, 5,5 кВт, 1500об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 111 | Вентилятор дутьевой ВДН 6,3-1500 электродвигатель 5АИ112М4, 5,5 кВт, 1500об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 112 | Вентилятор дутьевой ВДН 6,3-1500 электродвигатель 5АИ112М4, 5,5 кВт, 1500об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 113 | Вентилятор дутьевой ВДН 6,3-1500 электродвигатель 5АИ112М4, 5,5 кВт, 1500об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 114 | Вентилятор дутьевой ВДН 6,3-1500 электродвигатель 5АИ112М4, 5,5 кВт, 1500об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 115 | Агрегат насосный Wilo IL100-210-37/2 электродвигатель OVFA200L28-92, 37кВт, 2950 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 116 | Агрегат насосный Wilo IL100-210-37/2 электродвигатель OVFA200L28-92, 37кВт, 2950 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 117 | Агрегат насосный Wilo IL100-210-37/2 электродвигатель OVFA200L28-92, 37кВт, 2950 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 118 | Агрегат насосный Wilo IL100-210-37/2 электродвигатель OVFA200L28-92, 37кВт, 2950 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 119 | Агрегат насосный Wilo IL100-210-37/2 электродвигатель OVFA200L28-92, 37кВт, 2950 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 120 | Агрегат насосный DPV45-20-4 подпиточный, электродвигатель 5,5 кВт, 2980 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 121 | Агрегат насосный DPV45-20-4 подпиточный, электродвигатель 5,5 кВт, 2980 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 122 | Теплообменник пластинчатый НН№65-ТС16-165-ТМТ55 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 123 | Теплообменник пластинчатый НН№65-ТС16-165-ТМТ55 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 124 | Теплообменник пластинчатый НН№65-ТС16-165-ТМТ55 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 125 | Водоподготовительная установка обратного осмоса Экодар | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 126 | Насос ХВО электродвигатель 7,5 кВт, 2920 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 127 | Насос ХВО электродвигатель 3 кВт, 3530 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 128 | Насос ХВО электродвигатель 4 кВт, 2920 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 129 | Насос ХВО электродвигатель 0,12 кВт, 800 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 130 | Установка приточная RLG350/lso50.STD Электродвигатель 5,5 кВт, 1500 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 131 | Блок управления котлом | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 132 | Блок управления котлом | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 133 | Блок управления котлом | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 134 | Блок управления котлом | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 135 | Блок управления котлом | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 136 | Воздухоподогреватель трубчатый ВП-С-140 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 137 | Воздухоподогреватель трубчатый ВП-С-140 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 138 | Воздухоподогреватель трубчатый ВП-С-140 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 139 | Воздухоподогреватель трубчатый ВП-С-140 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 140 | Воздухоподогреватель трубчатый ВП-С-140 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 141 | Бункер угольный | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 142 | Бункер накопитель-шлака | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 143 | Конвейер Z-образный КПС (2М) L=37,065 м, электродвигатель АИР132М4, 11 кВт, 1490 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 144 | Конвейер горизонтально-наклонный КПС (2М) L=34,565 ШЗУ электродвигатель АИР132М4 11 кВт, 1490 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 145 | Дымосос ДН-10-1500 электродвигатель АИР180М4, 30 кВт, 1500 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 146 | Дымосос ДН-10-1500 электродвигатель АИР180М4, 30 кВт, 1500 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 147 | Дымосос ДН-10-1500 электродвигатель АИР180М4, 30 кВт, 1500 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 148 | Дымосос ДН-10-1500 электродвигатель АИР180М4, 30 кВт, 1500 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 149 | Дымосос ДН-10-1500 электродвигатель АИР180М4, 30 кВт, 1500 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 150 | Циклон батарейный ЦБ-25 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 151 | Циклон батарейный ЦБ-25 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 152 | Циклон батарейный ЦБ-25 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 153 | Циклон батарейный ЦБ-25 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 154 | Циклон батарейный ЦБ-25 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 155 | Установка ХВО | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2009 г. | 5 |  |  |  |
| 156 | Ограждение цоколя | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2009 г | 6 |  |  |  |
| 157 | Транспортер скребковый установки линии углеподачи ТС-2-30 электродвигатель АД132М6 7,5 кВт, 955 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2007 г. | 5 |  |  |  |
| 158 | Дробилка одновалковая ДО-1-М электродвигатель АД160S6, 11 кВт, 960 об/мин | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | Год ввода 2011 г. | 5 |  |  |  |
| Транспортные средства |  |  |  |  | 880,00 |
| 159 | Камаз-5511 | Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 Центральная котельная | г/н №К259ОА75RUS | 5 |  |  |  |